Общая характеристика

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Екатериновский  сельсовет.

На территории сельского поселения Екатериновский  сельский совет Добровского муниципального района расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности :

- Средняя школа с.Екатериновка – газовая котельная , в которой расположено следующее газовое оборудование -  два газовых котла КСВа-0.25 мощностью 250квт каждый  , два электронасоса к20/30 электрич.мощность каждого насоса 4квт.

- Клуб с.Екатериновка  – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование -  котел АОГВ-23 , один  электронасос.

- Здание сельсовета /библиотеки, в котором расположены два котла АОГВ-23 и сетевой насос.