Перспектива развития

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Екатериновский  сельсовет

Перспектива развития объектов теплоснабжения на территории Екатериновского  сельский совет Добровского муниципального района определена сроков на 15 лет.

В ближайшие годы-  2021-2022 планируется замена устаревших газовых котлов в следующих объектах :

- клуб с.Екатериновка  – котел АОГВ  на котлы в более высоким КПД. (Протерм).

Также в перспективе в 2020-2021г. планируется замена насосного оборудования в газовых котельных, в том числе в здании сельсовета/библиотеки  установить энергосберегающие насосы мощностью 1квт, вместо насосов к20/30 мощность которых в настоящее время составляет 4квт каждый. Срок окупаемости от установки этих энергосберегающих насосов составит – 0, 6 года.

Также в 2020г. планируется замена газового счетчика  в котельной Дома культуры, на современные с термокорректором, отвечающие требованиях Липецкрегионгаза. В 2023г. планируется замена теплотрассы от котельной до школы   на теплотрассу из труб с изоляцией из пенополиуретана. В перспективе в с.Екатериновка планируется стоительство нового Дома культуры.